产品型号：Quinti5101-1CN

生产厂家：赛多利斯

主要技术参数

( 量  程：5100g

( 可读性：0.1g

( 重复性：0.1g

( 线  性：0.3g

( 全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能（（isoCAL），保证称量结果的可靠性；

( 智能彩色触摸屏；

( 直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

( 全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

(  MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，无需任何软件，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

( 具有存储校准过程的所有数据功能（CAL Audit Trail），数据可溯源；

( 机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

( 管理员锁功能，防止数据被篡改；

( 更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

( 可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

( 下部吊钩称重；

授权代理: 广州市授科仪器科技有限公司   www.soke17.com   400热线：400-0302-800