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美国艾科浦智能超纯水机A2C-00-BE
总代理：广州市授科仪器科技有限公司   网址：www.soke17.com
美国艾科浦A2C-00-BE超纯水机以纯水为水源，可持续生产符合ASTM、ISO3696、CLSI、EP及USP等标准规格的超纯水，造水速度最高可达2L/h。配备高处理量的纯化滤芯，能有效降低更换频率与造水成本。系统搭载智能化的自动管理软件，可实时监控所有造水参数，确保产水水质的可靠度，轻松搭配不同纯水系统，让您的实验室规划更弹性灵活。
[image: image3.jpg]


应用领域（生物类实验）：微生物培养基、DNA测序、细胞培养、无核酸酶的应用、核酸电泳、免疫组织化学等
水质参数：

1. 超纯水电阻率（25℃）：18.2 MΩ.cm

2. 总有机碳（TOC）（经DP-RO处理）*：<5ppb

3. 细菌：<0.1CFU/mL

4. 细菌内毒素：<0.001EU/mL

5. 颗粒物质（>0.2μm）：<1个/mL

6. 重金属离子：≤0.1ppb

7. 硅去除率：>99%

水量参数：
1. 超纯水定量取水：10mL～99L，数值任意设定，精度500mL以内达±2mL，500mL以上±1%

2. 取水流量：1～2L/min

3. 超纯水产水量**：6,000L

*   在一般市政供水，原水TOC<1000 ppb条件下
**  根据进水情况不同而不同
产品特点：
@  智能数据管理系统
内置的“Smart Angel®”系统可以自动收集所有运行数据，并将数据保存在系统内存中超过5年。这种专利技术节省了传统外部数据管理软件系统和设备的额外采购成本。
“Smart Angel®”的特殊记忆机制确保数据的完整性，不容篡改，并符合cGMP，GLP，CFR21第11部分，EU GMP第4卷（附件11）或GAMP 5和所有其他必要的合规性。
USB数据加载功能满足数据异地备份的要求;每个终端用户的信息都可以在AIC云端服务中心备份，并且可以随时查询。该系统包含所有记录：调试记录;历史运行记录; 耗材更换记录，维修和重新验证记录。
趋势分析：日期、温度、压力、电导率及用水量可以通过USB接口以电子表格格式（例如微软Excel）下载到您自己的PC中，用于常规QA趋势分析或连接打印设备打印出数据文件。
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@ 多种智能取水方式
“Aquadispense™”革新了传统的手动取水方式，借助我们精密的自动化量测技术，满足你不同的取水需求。
小水量智能精确取水：误差小于2ml，无需使用传统的量筒或量杯的取水方式。免除您传统取水时需同时关注量杯的刻度及控制流速的操作，轻松取得您所需要的水量。无需购置昂贵的分体式取水装置。
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同样体积的智能多次取水：可以以ml为单位任意设置常用的取水体积。专利的“Smart Angel eq \o\ac(○,R)”能为您储存和记忆。 因此，您可以快速的操作多次的同体积水量的取水，避免重复工作。快速高效。
大水量的智能取水：自动化的取水免除您的等待时间。
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预约取水模式：您可以预先设置自动取水时间和取水量，隔天在您需要用水的时间，系统已为您准备好所需的实验用水，您不用花时间等待。
S●ke广州市授科仪器科技有限公司

Guangzhou Soke Instrument Co.,Ltd
全国订购服务免费热线：400-0302-800  
热线电话:  020- 28982579  28982175  28909857  29055518  

020- 28909648  29065803  29128531  22927637   28909907
手机快速联系: 13500227960  15622278920  13902290846  18814370546

13928967186  18814371376  13928823791  13928732821  13928789361        

传真：020-29001283   020-82108481

邮箱: sokeyq@yeah.net ,  sokeyq@163.com

地址：广州市天河区东圃一横路13号汇宝商业中心B区1A015

网址： www.soke17.com
